**ГК «С4С»**

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО СДАЧЕ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ

1. Закрыть на замки и запорные устройства все окна и двери, на которых установлены извещатели сигнализации. Проверить работоспособность всех извещателей объемного обнаружения, установленных в помещении.
2. Выйти из объекта, закрыть дверь и приложить магнитный ключ к считывателю, обязательно касаясь всей поверхностью середины и края считывателя. На считывателе должен загореться ровным светом светодиод. Объект сдан под охрану.
3. **Предупредить диспетчера пульта охраны по телефону 8 (49232) 3-47-96 или 8-915-794-58-70; о не сдаче объекта в установленное договором время для исключения фактов непроизводительных выездов на объект группы быстрого реагирования. Поставить в известность о предполагаемом времени закрытия объекта.**
4. При вскрытии в охраняемое время, а также в случае неисправности сигнализации сообщать об этом на пульт «С4С» по тел.: (49232) 3-47-96 или 8-915-794-58-70.
5. При срабатывании в ночное время, какого либо шлейфа («Вход», «Периметр», «Объем», «Пожар») и перевзятии под охрану спецключом наряда светодиод сигнализации будет мигать. При открытии ответственному лицу необходимо: приложить свой ключ к считывателю («Снять с охраны») и для отключения звукового сигнала нажать на передатчике кнопку «Сброс».
6. **ВНИМАНИЕ! Не допускать к средствам сигнализации посторонних лиц, не связанных с ООО ЧОО «С4С»!!!**